| УТВЕРЖДАЮ Главный инженер филиала «ХХХХХХХХХХХХХХХ» РУП «Гродноэнерго» ____________ХХХХХХХХХХ «_____»____________ 2021 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» ____________ ХХХХХХХХХХ «_____»____________ 2021 г. |
| --- | --- |

СОВМЕСТЫНЕ МЕРОПРИЯТИЯ

по технике безопасности, производственной санитарии, радиационной, взрыво-, пожаробезопасности, учитывающие взаимодействие персонала филиала «ХХХХХХХХХХХХХХХ» и ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» при ХХХХХХХХХХ

| № пп | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнитель ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставить в филиал «ХХХХХХХХХХХХХХХ» сведения о содержании, объеме и сроках выполнения работы, применяемых механизмах, список работающих, имеющих право выдачи нарядов – допусков, а также быть руководителями и исполнителями работ, допускаемыми представителем эксплуатирующей организации (допускающим). В списке указывают должность, фамилию, инициалы и группу по электробезопасности | До начала производства работ | ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» |
|  | Разработать ППР, график производства работ и согласовать его с главным инженером филиала «ХХХХХХХХХХХХХХХ» | До начала производства работ | ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» |
|  | Допускать к выполнению работ обученных по профессии рабочих, прошедших обучение безопасным методам и приемам труда и прошедших проверку знаний, прошедших медицинский осмотр и имеющим допуск для выполнения работ по профессии, прошедших инструктажи по ОТ | Постоянно | ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» |
|  | Провести вводный инструктаж работникам подрядной организации | До начала производства работ | Филиал «ХХХХХХХХХХХХХХХ» |
|  | Провести первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Обеспечить допуск рабочих к выполнению работ только после проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте с участием представителя Лидских электрических сетей | До начала производства работ | Филиал «ХХХХХХХХХХХХХХХ» ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» |
|  | Обеспечить рабочих специальной обувью, специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в пределах типовых отраслевых норм | До начала производства работ | ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» |
|  | Назначить наблюдающего за персоналом СО | До начала производства работ | Филиал «ХХХХХХХХХХХХХХХ» |
|  | Оформление наряда-допуска для производства работ с повышенной опасностью, в рабочей зоне, указанной в ППР | Накануне проведения работ | ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» |
|  | Обеспечить согласование мероприятий по нарядам-допускам для производства работ с повышенной опасностью в части обеспечения электробезопасности, проведение целевого инструктажа (допуск) по охране труда по проведению работ и мерам безопасности по нарядам-допускам | До начала производства работ | ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» Филиал «ХХХХХХХХХХХХХХХ» |
|  | Исключить допуск посторонних лиц, не связанных с выполнением работ, в зону производства работ. Выставить предупреждающие плакаты и знаки | Постоянно | ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» |
|  | Все работы выполнять согласно инструкций, ТК, ППР и т.п. | Постоянно | ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» |
|  | Не допускать присутствие на территории объекта лиц в состоянии алкогольного, наркотического и иного опьянения | Постоянно | ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» |
|  | Обеспечить соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и культуры производства в зоне производства работ | Постоянно | ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» |
|  | Обеспечить соблюдение требований безопасности при производстве работ | Постоянно | ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» |
|  | Прекратить работы и принять меры по устранению опасности в случае возникновения угрозы безопасности здоровью работников | При возникновении опасной аварийной ситуации | ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» |
|  | По окончании работ руководитель работ должен сообщить руководителю эксплуатирующей организации о полном окончании работ СО письменным извещением. В сообщении должно быть указано, что работа по наряду – допуску полностью окончена, бригада с участка работ выведена, рабочие места проверены (материалы инструменты, приспособления и т.п. убраны, установленные работающими СО заземления, ограждения, знаки и плакаты безопасности сняты | В день окончания работ | ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» |
|  | СО отвечает за соответствие присвоенных прав и групп по электробезопасности своим работающим, за соблюдение условий и сроков проведения работ, а также за выполнение работающими СО требований по охране труда при работах и указаний допускающего, полученных при инструктаже. Несет ответственность за сохранность пересекаемых коммуникаций: дорог, линий связи и электропередач и согласований работ с их владельцем. В случае гибели или травмирования персонала, разрушении или выхода из строя оборудования, механизмов, комплектующих частей и материалов, нарушении целостности строительных конструкций и инженерных сетей во время проведения работ, ответственность возлагается на организацию, выполняющую эти работы. | Постоянно | ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» |
|  | Эксплуатирующая организация, в электроустановках которой работает персонал СО, отвечает за выполнение требований по охране труда, обеспечивающих защиту работающих от поражения электрическим током | Постоянно | Филиал «ХХХХХХХХХХХХХХХ» |
|  | Работы выполнять с соблюдением требований производственной санитарии, в том числе в соответствии с: -Санитарные нормы и правила «Требования к проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и приведению строительных работ» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 апреля 2014г. №24. - Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организация», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 ноября 2011г. №110, с изменением, утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 октября 2015г. №102. | Постоянно | ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» |
|  | СО должна назначить штатного сотрудника для работы на объекте до завершения работ, ответственного за выполнение мероприятий по ОТ, соблюдение персоналом ТБ, ПБ, профилактике производственного травматизма при производстве подрядных работ. Обеспечить передачу отчётов о проделанной работе в т.ч. заказчику при выявлении нарушений на рабочих местах. | ежедневно | ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» |
|  | Персонал СО обязуется выполнять противоэпидемиологические мероприятия: регулярно выполнять дезинфекцию рук, применять средства защиты органов дыхания (респираторы, защитные маски). | Постоянно | ООО «ХХХХХХХХХХХХХХХ» |

Согласовано:

________________________   _______________________      _______________________

От лица подрядчика :

________________________   _______________________      _______________________